# 🌿 PLAN GLOBAL DE GESTION DE L’EAU – HACIENDA ESMERALDA

# 1. Recueil et Stockage de l’Eau

## 1.1. Sources d’eau potentielles

- Eau de pluie – source principale.

- Puits ou forage – source de secours.

- Eau des toitures des bâtiments (écolodge, serres, bâtiments agricoles).

- Récupération des eaux grises pour irrigation contrôlée.

## 1.2. Infrastructure de collecte

- Toitures équipées de gouttières filtrantes :

  - Grilles anti-feuilles.

  - Pré-filtre à vortex ou filtre à feuille.

  - Réservoir tampon avant stockage.

- Bassins de stockage :

  - Citerne enterrée (20–50 m³ selon surface de toiture).

  - Citerne hors-sol (polyéthylène ou béton).

  - Bassin de rétention paysager (stockage + biodiversité).

- Traitement avant stockage :

  - Décanteur.

  - Filtre à sable.

  - Filtre UV pour l’eau destinée à l’habitation.

### 1.3. Gestion intelligente

- Capteurs de niveau d’eau.

- Programmation automatique :

  - Priorité à l’eau de pluie.

  - Basculement automatique vers le puits selon les niveaux.

- Séparation eau potable / eau technique.

## 1.4. La pompe Bélier

- (à détailler : principe, installation, utilisation sur le site)

# 2. L’eau dans les habitations

## 2.1. Distribution interne

- Réseau eau potable (cuisine, lavabos).

- Réseau eau technique (toilettes, lave-linge) alimenté par :

  - Eaux grises traitées.

  - Eau de pluie filtrée.

## 2.2. Production d’eau chaude

- Système solaire thermique (panneaux solaires thermiques ou panneaux PV avec ballon thermodynamique).

- Bouclage eau chaude sanitaire (ECS) :

  - Réduction des pertes d’eau en attendant l’arrivée de l’eau chaude.

  - Optimisation du confort et économies d’eau.

- Récupération de chaleur des eaux grises (douches) pour préchauffer l’eau froide entrante (option).

## 2.3. Traitement pour eau potable

- Préfiltration 5 microns.

- Filtration charbon actif.

- Filtration céramique.

- UV 254 nm.

# 2.4. Gestion des eaux grises

- Source : douches, lavabos, machine à laver.

- Usage : arrosage des arbres et plantes non comestibles.

- Filtration recommandée :

  - Bac dégraisseur.

  - Filtre biologique (gravier + plantes).

  - Bassin tampon.

## 2.5. Gestion des eaux noires

- (à détailler : type de traitement, phytoépuration, fosse septique, etc.)

# 3. L’eau pour l’élevage

- Alimentation des abreuvoirs

- Nettoyage des installations,

Etapes 1 nettoyage a sec : ramassage des litière et fientes

# 4. L’Eau d’irrigation des cultures

#### 4.1. Irrigation intelligente

- Goutte-à-goutte (pertes minimales).

- Sondes d’humidité pour irrigation seulement si nécessaire.

- Programmation solaire automatique.

## 4.2. Bassin agricole multifonction ; L’Etang

- Objectifs :

  - Réserve d’eau.

  - Régulation thermique.

  - Irrigation par gravité.

  - Biodiversité (fruits, abeilles, oiseaux utiles).

# 5. L’eau dans le système Aquaponie

## 5.1. Principe fondamental : un système clos

- Le circuit aquaponique est conçu comme un système fermé et autonome.

- L’eau circule en boucle continue entre les bassins poissons, la filtration et les bacs de culture.

## 5.2. Boucle d’eau interne

- Composants :

  - Bassin à poissons.

  - Filtre mécanique (sédimentation / clarification).

  - Biofiltre (bactéries nitrifiantes).

  - Plates-bandes hydroponiques (ou bacs de culture).

  - Bac de réserve et de dénitrification ultime lentille d’eau

  - Retour vers bassin.

## 5.3. Gestion des pertes et des purges

- Pertes naturelles :

  - Évaporation (variable selon climat et température).

  - Absorption par les plantes (transpiration).

  - Compensation : un système de remise à niveau automatique, alimenté par l’eau de pluie stockée et filtrée, maintient le volume d’eau constant.

- Purge des déchets solides (boues) :

  - Les déchets (fientes, nourriture non consommée) s’accumulent dans le fond du filtre mécanique.

  - Pour éviter leur décomposition toxique, on procède à des purges régulières.

  - Cette eau de purge (chargée en matières organiques) quitte définitivement le circuit aquaponique.

- Devenir de l’eau de purge :

  - Option 1 (recommandée) : Direction d’un lombricomposteur. Les vers transforment les boues en engrais solide (humus) et liquide (lombricompost) de haute qualité, utilisable sur toutes les cultures.

  - Option 2 : Filtration et dilution pour irrigation des arbres fruitiers ou plantes ornementales (jamais sur cultures maraîchères consommées crues).

## 5.4. Pilotage et automatisation

- Utilisation de l’énergie solaire pour le pompage et l’aération.

- Contrôle automatique en continu :

  - pH.

  - Taux de nitrates.

  - Taux d’oxygène dissous.

  - Température de l’eau.

# 6. Organisation Globale du Cycle de l’Eau – Hacienda Esmeralda

#### 6.1. Cycle optimisé

- Pluie → Collecte → Stockage →

  - → Eau potable maison (filtrée + UV) → Eau chaude sanitaire (solaire thermique)

  - → Eau technique maison (toilettes / machine)

  - → Appoint pour l’aquaponie (compensation évaporation + absorption)

  - → Eaux grises → Filtration biologique → étang → Irrigation verger

- Aquaponie (circuit interne) :

  - Purge des boues → Lombricompostage → Engrais liquide pour toutes les cultures

# 7. Sécurité, résilience et plans de secours

- Redondance des sources :

  - Pluie + puits + bassin.

  - Deux pompes (solaire + électrique).

  - Système manuel de dérivation en cas de panne.

- Capteurs & monitoring :

  - Niveau d’eau.

  - Pression.

  - Qualité (pH, turbidité, conductivité).

- Plan sécheresse :

  - Réduction de 30% irrigation.

  - Priorité à l’aquaponie (boucle fermée).

  - Bascule agriculture sur mulch + goutte-à-goutte seul.

# 8. Plan d’action en 4 phases

## Phase 1 — Analyse & conception :

  - Cartographie des toitures.

  - Estimation des volumes nécessaires.

  - Positionnement des citernes.

  - Dimensionnement du système solaire thermique.

## Phase 2 — Récupération & filtration de l’eau :

  - Installation gouttières.

  - Installation filtres.

  - Raccordements.

## Phase 3 — Aquaponie + agriculture efficiente :

  - Mise en place des bassins.

  - Installation des bacs hydroponiques.

  - Système goutte-à-goutte.

## Phase 4 — Automatisation & optimisation :

  - Capteurs.

  - Panneaux solaires (photovoltaïque et/ou thermique).

  - Gestion des flux d’eau intelligente.